## 3、公寓宿舍
“安全生产月”安全自查表（表三）（公寓宿舍）
检查时间 |  |  | 检查楼宇
检查单位 |  |  | 检查参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
二、安全教育
10 | 每学期至少组织一次安全演练； |  |  | 查台账
12 | 新上岗员工进行岗前安全培训
三、场所
15 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁。 |  |  | 查现场
17 | 特种设备操作人员（锅炉、吊车、高压设备等）需持证上岗；设备有检定证明
用电安全
18 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
19 | 无乱拉乱接电线现象
20 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  | 查现场
21 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
22 | 无多个接线板串联的现象
23 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
24 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
25 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
26 | 无电力车违章充电
27 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
28 | 无违章取暖用具
用火安全
41 | 不存在违章使用明火作业
42 | 在室内公共场所不吸烟
通风设备
44 | 风机固定无松动、无异常噪声
45 | 通风系统运行正常
46 | 换气扇使用正常
47 | 有通风设备进行风速测定维护、检修记录
四、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
63 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
64 | 达到报废期限
65 | 达到维修期限
66 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
67 | 压力指示器是在绿区范围内
68 | 落实月度安全检查记录
消火栓 |  |  |  | 查现场
69 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
70 | 水枪完整，无破损等
71 | 水带有无破损，老化等
72 | 阀口完好
73 | 栓门完好，栓门开关无卡
74 | 水压正常
75 | 落实安全检查记录
烟感
76 | 房间内烟感没有被违规隔断
77 | 烟感包装盖已去除
78 | 无破损、违规拆除等
防排烟设备
79 | 外观无破坏
80 | 排烟区域完整
81 | 无阻挡
应急照明灯
82 | 外观完好
83 | 正常工作
疏散指示灯
84 | 安装方向正确
85 | 外观完好
86 | 无阻挡
87 | 正常工作
防火门
88 | 闭门器完好 |  |  | 查现场
89 | 顺序器完好
90 | 正常使用
防火卷帘
91 | 卷帘下堆放杂物
92 | 外观完好
93 | 正常使用
疏散走道
99 | 通道门开启方向朝疏散方向开启
100 | 通道门两侧1.4米内没有设置台阶，没有门槛
101 | 通道畅通，无堵塞现象
消防通道
102 | 通道两侧不得停放车辆及堆放物品
103 | 保证消防车辆畅通
104 | 通道门上锁
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名：
自查单位领导意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式二份，检查单位、学校综治委各执一份